## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
OBJEKT: NEUBERGERJEVA
VRSTA DEL
1. | GRADBENA DELA
| PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| RUŠITVENA DELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| ARMIRANO-BETONSKA DELA | 0
| TESARSKA DELA | 0
| ZIDARSKA DELA | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA
| KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| TLAK | 0
3. | DVIGALO | 0
4. | GRADBENE KONSTRUKCIJE | 0
5. | INSTALACIJSKA DELA
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE | 0
| STROJNE INSTALACIJE | 0
| POŽARNA VARNOST | 0
| KOORDINACIJA | 0
6. | VGRADNA OPREMA | 0
7. | ZUNANJA UREDITEV | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
| SKUPAJ : | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## KLETNA ETAŽA
| Opis postavke | količina | enota | skupaj
1. | GRADBENA DELA
PRIPRAVLJALNA DELA
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA:
Ureditev gradbišča z vsemi spremljajočimi deli, izdelava, dobava, montaža, vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, izvedba po potrjenem načrtu gradbišča vključno:
-načrt organizacije gradbišča
-gradbiščne barake ali kontejnerji za pisarne in garderobe.
-sanitarne kabine
-skladiščne barake in/ali kontejnerji za potrebe izvajalcev
-prostori za potrebe delavcev: jedilnica, garderobe, tuši
-gradbiščna ograja iz kovinskih panelov višine 2,00m, s podkonstrukcijo in obtežilnimi elementi.
-Vrata za osebni dostopa s ključavnico - 2x
-vrata velikosti vsaj 600/200cm, s ključavnico -2x
-gradbiščna tabla z nosilno podkonstrukcijo, osvetlitvijo in oznakami
-varnostne in opozorilne table
-transportne poti
- instalacijski priključki z ustreznimi odjemnimi mesti, vključno s tekočimi obratovalnimi stroški:
**gradbiščni vodovodni priključek s števcem in gradbiščna vodovodna napeljava
**gradbiščni telefonski priključek in aparati
**gradbiščna elektro omarica s priključno varovalko 40A in števcem in začasni kabelski razvod po gradbišču
-vsi ukrepi za varno delo na gradbišču, skladno z Varnostnim načrtom ter načrtom organizacije gradbišča, vsa potrebna varovanja (razen elementov, ki so nedvoumno navedeni v popisu del kot svoja postavka!)
-vsa potrebna razvsetljava gradbišča, delovnih mest v primeru izvajanja v mraku, z vsemi kabelskimi razvodi
| -ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih -izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenčne liste, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja | 1 | kpl | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA | SKUPAJ: |  | 0
RUŠITVENA DELA
Preboji v AB plošči z rezanjem betona, deb. 20cm
| a. preboj vel. 740/420cm - za dvigalo | 1 | KOM | 0
| b. preboj vel. ca. 300/100 - za dovod/odvod zraka | 2 | KOM | 0
| Razna rušitvena. Obračunano kot kpl (razno rezanje odvečne armature, dolbenje ležišč itd.) | 1 | KOM | 0
| RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Široki izkop zemljišča za gradbeno jamo, poprečna globina izkopa do 1,50m z nalaganjem na kamion in odvozom na deponijo
| Izkop na terenu za izvedbo dvigalnega jaška | 120 | M3 | 0
Poglobitev izkopa, povprečna globina izkopa do 2,20m z nalaganjem na kamion in odvozom na deponijo
| Izkop v kletnem prostoru v območju dvigala | 120 | M3 | 0
Planiranje in utrditev dno izkopa, +- 3c z komprimiranjem do predpisanega modula stisljivosti. Skupaj z postavitvijo filca kot npr. TS-30 oziroma filc 300g
| Izkop v kletnem prostoru v območju dvigala | 60 | M2 | 0
Dobava in nasip gramoznega tampona v sestavi:
- utrjeno nasutje 30cm
Izvedba z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju.
| Nasutje med temelji - klet. | 400 | M3 | 0
| ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
ARMIRANO-BETONSKA DELA
PODLOŽNI BETON POD CELOTNIM TLAKOM
| Dobava in vgrajevanje betona C 8/10, prer. 0.12-0,20 m3/m2 m1 v podložni beton z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | 400 | M3 | 0
JAŠKI DVIGALA
| Dobava in vgrajevanje betona C 8/10, prer. 0.10 m3/m2 m1 v podložni beton deb. 10cm pod tem. ploščo dvigala z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | 5 | M3 | 0
AB BETON
Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, PV-II, prer. nad
0.30 m3/m2-m1 v AB temeljno ploščo z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| AB temeljna plošča deb. 50cm jašek dvigala | 19 | M3 | 0
| AB talna plošča skladišča do deb. 20cm | 600 | M3 | 0
Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, PV-II, prer. 0.20 m3/m2-m1 v AB stene jaška in strojnice z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| A. Stene jaška | 39 | M3 | 0
| B. Stene strojnice | 5.2 | M3 | 0
Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature v klasičnih betonskih konstrukcijah.
Armatura ocenjena !!
| a. S 500 B - rebraste palce (RA) do fi 12mm, fi 14mm in več | 15637.5 | KG | 0
| b. S 500 B - mreže (MA) | 53820 | KG | 0
| Dobetoniranje elementov - ocena | 80 | M3 | 0
| ARMIRANO-BETONSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
TESARSKA DELA
JAŠEK DVIGALA
| Opaž temeljne plošče, viš. 50cm z gladkimi opažnimi elementi in s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | 13.2 | M2 | 0
Dvostranski opaž sten, viš. do 13,0m z gladkimi opažnimi elementi in s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
| a. Stene viš. cca 12,60m | 326 | M2 | 0
| b. Stene viš. cca 5,60m | 65 | M2 | 0
| Podprti opaž plošč, viš. do 12,60m z izvedbo opaža čel plošč z gladkimi opažnimi elementi in s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | 44 | M2 | 0
Dvostranski opaž sten, viš. do 9,0m z gladkimi opažnimi elementi in s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
| Dvostranski opaž sten jaška. | 95 | M2 | 0
| Opaž vratnih okvirjev, vel. do 4,00m2 v AB stenah deb. 20cm. | 4 | KOM | 0
| Opaž okvirjev odvodnih rešetk, vel. do 250/120cm v AB stenah deb. 15cm. | 2 | KOM | 0
| TESARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
ZIDARSKA DELA
Izdelava talne horizontalne HI v sestavi: na izveden podložni beton izvesti
- hidroizolacija 1,0cm
polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP)
Izdelava z vsem pomožnim materialom in pomožnimi deli.
| Horizontalna HI - klet. | 3500 | M2 | 0
| Dobava in vgradnja XPS kot zaščita HI pred betoniranjem debeline 3 cm | 3200 | M2 | 0
Izdelava talne horizontalne in vertikalne HI v sestavi: na izveden podložni beton izvesti:
- hidroizolacija 1,0cm
polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP)
Izdelava z vsem pomožnim materialom in pomožnimi deli.
| Horizontalna HI - pod temeljno pl. dvigala | 38 | M2 | 0
Izdelava vertikalne hidroizolacije in zaščite v sestavi: na izvedene AB grede/stene izvesti:
- HI - polimer-bitumenska,dvoslojna (aPP) deb. 1,0cm
- zaščita hidroizolacije: XPS deb. 10,0cm
Izdelava z vsem pomožnim materialon in pomožnimi deli.
| Vertikalna hidroizolacija poglobljenih sten dvigala. | 35 | M2 | 0
Zazidava odprtin v AB stenah z betonskimi modularnimi bloki deb. 20cm.
Zidanje z že pripravljeno lepilno malto.
Izvedba z vsemi pomožnimi deli
| Zazidava odprtin proti sosednjem objektu - klet | 80 | M3 | 0
Zidanje notranjih predelnih zidov z betonskimi modularnimi bloki deb. 20 cm.
Zidanje z že pripravljeno lepilno malto.
Izvedba z vsemi pomožnimi deli
| Pregradne stene - klet | 21 | M3 | 0
| Zidarska obdelava in krpanje lukenj montažnih elementov po izvedbi sidranja in montaže elementov. Ocena! | 20 | M2 | 0
| Finalno čiščenje prostorov po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh oblog. Obračun po m2 enkratne tlorisne površine. | 3000 | M2 | 0
| Obdelava obstoječih betonskih sten, stropov in nosilcev ter krožnega stopnišča, vključno s predhodnim čiščenjem, brušenjem neravnin in stikov ter krpanjem na mestu pozidav in premaz betonov z impregnacijo | 6700 | M2 | 0
| Delovni oder, pomični na kolesih | 3000 | M2 | 0
| ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA
KLJUČAVNIČARSKA DELA
| Kovinska vrata 100/220cm in komplet 20 ključev - za uporabnike | 1 | KOM | 0
| Kovinska vrata 100/220cm- dostop do sosednjega objekta | 4 | KOM | 0
| Kovinska vrata 100/220 - strojnica | 1 | KOM | 0
| Kovinske mrežaste pregradne stene namejene za delitev skladišč oziroma prostorov, višina ca. do 4m | 2080 | M2 | 0
| Drsna mrežasta vrata dvokrilna dim. ca. 4m x 4m | 16 | kom | 0
| Drsna mrežasta vrata enokrilna dim. ca. 2m x 4m | 10 | kom | 0
STOPNIŠČNA OGRAJA - okroglo stopnišče
Nova kovinska barvana ograja, viš. 100cm
| Ograja okroglega stopnišča | 15 | M | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
TLAK
| Izdelava kvarc tlaka kot npr. ASHFORD receptura. Skupaj z vsemi pomožnimi deli | 3000 | M2 | 0
| TLAK | SKUPAJ: |  | 0
3. | DVIGALO
TOVORNO DVIGALO
| Dobava in montaža tovornega dvigala - dvižne ploščadi za dostavna vozila, brez kabine, vožnja s šoferjem ali brez. S stranskimi hidravličnimi cilindri. Nosilnost do 8000kg. Jašek svetla dimenzija min. 3300 x 7500mm; poglobitev jaška min. 600mm; nadglavna višina v zgornji etaži: ploščad, projektno, 3000mm. Višina dviga ploščadi do 8m, ena etaža. Hitrost dviga in spusta. 0,05 m/s. Število postaj: 2. Dimenzije ploščadi min. 3300 x 7500mm Strojnica v kleti objekta, direktni dostop. Nadometno stikalo za upravljanje s ključem v vsaki etaži; upravljalno stikalo na ploščadi, obojestransko; možno spuščanje do spodnje postaje v primeru izpada elektrike; fotocelice na vsakem koncu ploščadi za kontrolo pozicije vozila. | 1 | KPL | 0
TOVORNO DVIGALO
| Kovinska zaščitna ograja ob jašku dvižne ploščadi na terenu dim. ca. 2x 7,5m x 1,6m in kovinska zaščitna vrata ob jašku dvižne ploščadi na terenu dim. ca. 2x 3,3m x 1,6 m. | 1 | KPL | 0
OSEBNO DVIGALO
| Obnova obstoječega osebnega dvigala: obstoječe osebno dvigalo je vgrajeno od etaže P do etaže 2K; trenutno deluje za vožnjo iz etaže P do etaže 1K, dvigalo je potrebno usposobiti za vožnjo iz etaže 1K do etaže 2K - ocena. | 1 | KPL | 0
| DVIGALO | SKUPAJ: |  | 0
4. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Izdelava mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva pri manjši rekonstrukciji (Priloga 20A) - vgradnja tovornega dvigala
Izdelava mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva po izvedbi manjše rekonstrukcije (Priloga 20E) - vgradnja tovornega dvigala
| GRADBENE KONSTRUKCIJE | SKUPAJ: |  | 0
5. | INSTALACIJSKA DELA
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
| Izdelava PZI dokumentacije električnih inštalacij: - splošna razsvetljava in varnostna razsvetljava, - napajanje tovornega dvigala, - polnilnica za električni viličar in voziček, - vtičnice in stikala v prostorih | 1 | KPL | 0
| Izvedba električnih inštalacij: - splošna razsvetljava in varnostna razsvetljava, - napajanje tovornega dvigala, - polnilnica za električni viličar in voziček, - vtičnice in stikala v prostorih | 1 | KPL | 0
| Novo priključno mesto za elektriko - izdelava projektne dokumentacije priključka, pridobitev vseh soglasij Elektro Ljubljana in izvedba novega priključka | 1 | KPL | 0
| Izdelava PID dokumentacije električnih inštalacij | 1 | KPL | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | SKUPAJ: |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE
| Izdelava PZI dokumentacije - Odvodnjavanje meteorne vode (za obstoječe rešetke v stropni plošči, za jašek tovornega dvigala) | 1 | KPL | 0
| Izvedba odvodnjavanja meteorne vode (za obstoječe rešetke v stropni plošči, za jašek tovornega dvigala) | 1 | KPL | 0
| Izdelava PZI dokumentacije - Prisilno prezračevanje in naravni odvod dima in toplote (po sistemu JET FAN) | 1 | KPL | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja in naravnega odvoda dima in toplote (po sistemu JET FAN) | 1 | KPL | 0
| Izdelava PID dokumentacije strojnih inštalacij | 1 | KPL | 0
| STROJNE INŠTALACIJE | SKUPAJ: |  | 0
POŽARNA VARNOST
| Izdelava PZI dokumentacije - Načrt požarne varnosti | 1 | KPL | 0
| Izvedba sistemov aktivne požarne zaščite v skladu z Načrtom požarne varnosti, dobava in montaža: - javljalniki požara, - detektorji plinov, - požarna centrala, - zvočna in svetlobna signalizacija požarnega alarma | 1 | KPL | 0
| POŽARNA VARNOST | SKUPAJ: |  | 0
KOORDINACIJA
| Koordinacija in usklajevanje izdelave PZI in PID projektne dokumentacije | 1 | KPL | 0
| KOORDINACIJA | SKUPAJ: |  | 0
6. | VGRADNA OPREMA
| Dobava in vnos električnega viličarja npr. Jungheinrich viličar ERC 212-220. Dvižna višina 2400-6000 mm in nosilnosti 1200-2000kg. | 1 | KOS | 0
| Dobava in vnos električnega ročnega vlačilca npr. Jungheinrich EZS 130. Masa bremena za vleko 3000kg | 1 | KOS | 0
| Dobava in vnos vozička za posebne tovore. Ravni voziček z varjeno cevasto konstrukcijo iz jekla in platformo iz vezanega lesa za skladišča ali drugo uporabo. Opremljen z vlečnim ročajem, pnevmatskim gumijastim platišči in zavoro za enostavno upravljanje. Nosilnost tovora za 1500kg. | 1 | KOS | 0
| Dobava in montaža opreme. Paletni regal s policami dim. 300x1100mm za 72 kos palet. Skupaj s pomožnim materialom in delom. | 1 | KPL | 0
| VGRADNA OPREMA | SKUPAJ: |  | 0
7. | ZUNANJA UREDITEV
| Postavitev in zavarovanje zakoličbe trase. | 50 | KOM | 0
| Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | 4 | KOM | 0
| Odstranitev druge urbane opreme na trajno deponijo (konfini, drogovi,….). | 1 | KOM | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
0
| Površinski izkopi plodne zemljine (humusa), odvoz na začasno deponijo, do 3 km. | 12.5 | m3
| Široki izkopi lahke zemljine, s transportom 10 km. | 125 | m3 | 0
| Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, zbit do potrebne nosilnosti. | 250 | m2 | 0
| Humuziranje površin brez valjanja in zatravitev. | 60 | m2 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
0
| Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, debeline 20cm. TD32. | 19 | m3 | 0
| Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B70/100 A4 v debelini 6 cm. | 87.5 | m2 | 0
| Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 4 cm. | 87.5 | m2 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  | 0
0
| Izdelava temelja iz cementnega betona MB 10, dolžina 50 cm, premera 50 cm, betonska cev, zasip z betonom | 1 | KOM | 0
| Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm | 1 | KOM | 0
| Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | 1 | KOM | 0
| Dobava in pritrditev osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 600 mm | 1 | KOM | 0
| Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka fi 600mm, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste. | 1 | KOM | 0
| Dobava in pritrditev osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 600 mm | 1 | KOM | 0
| Dobava in pritrditev prometnega ogledalo, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 800mm/1000mm | 1 | KOM | 0
| Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 10 cm | 45 | m | 0
| Doplačilo za izvedbo prekinjene črte, raster 5-5-5. | 1 | KOM | 0
| Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe do 0,5 m2 | 15 | m | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ |  |  | 0
0
| Zakoličba vseh komunalnih vodov. | 1 | KOM | 0
| Lokalne prestavitve za ureditev komunalnega reda. | 1 | KOM | 0
| Lokalne zaščite na območju križanja. | 1 | KOM | 0
| ZAŠČITA IN PRESTAVITEV SKUPAJ |  |  | 0
0
| ZUNANJA UREDITEV | SKUPAJ: |  | 0