Zadeva: Kakovost podzemne vode v januarju 2026

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:

Januar 2026

| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
| Kleče VIIIa | 29. 1. 2026 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 13 | 0,54 |
| Šentvid IIa | 29. 1. 2026 | 0,003 | < 0,004 | < 1 | 15 | 0,25 |
| Jarški prod III | 29. 1. 2026 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 11 | 0,84 |
| Hrastje Ia | 29. 1. 2026 | 0,030 | < 0,004 | < 1 | 19 | 10 |
| Brest IIa | 29. 1. 2026 | 0,009 | 0,028 | 1,8 | 8,0 | 0,45 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2026  MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) -  meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO2), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23)

Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v januarju 2026 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.