## Popis del Z
Miklošičeva 32 - Pražakova 8 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 2513/2025-V2a z dne 28.11.2025
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-1087/2014-4, z dne 23.02.2023, v KV soglasju številka
35102-1087/2014-40, z dne 28.11.2025 ter v lokacijski informaciji številka 3514-1482/2025-2-BB z dne 07.11.2025.
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
OBVEZEN OGLED OBJEKTA PRED PRIPRAVO PONUDBE!
A | CESTNA FASADA
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča in gradbiščni WC
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del. Koordinator za varnost mora 1x tedensko pisno poročati o stanju na gradbišču. Cena zajeta za celoten objekt!
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja! | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 1100 | 0 | 0
3 | Zaščita oken in vrat tudi izložb z PVC folijo za ves čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 267 | 0 | 0
4 | Demontaža, hramba in ponovna montaža hišne številke in infrastrukturnih tablic. | kom | 2 | 0 | 0
5 | Demontaža reklamnih tabel komplet (4 table) z nosilci ob vhodnih vratih desno. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 5 | 0 | 0
7 | Demontaža reklam trgovin (strošek lastnika lokala). | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Demontaža reklamne table velikosti ca 120/120 cm (strošek lastnika lokala). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/6 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. Vlek in montaža novih kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. (OCENJENA KOLIČINA). | m1 | 150 | 0 | 0
10 | Odstranitev nestabilnih delov poškodovanega grobega in finalnega fasadnega ometa pod kotom 45 stopinj do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 5 cm.
| - (predvidoma cca 30 %, brez PT) | m2 | 312 | 0 | 0
11 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah. V količini so odšteteta okna, vrata, izložbe in dodane špalete in PT. | m2 | 870 | 0 | 0
12 | Krpanje oz. izdelava grobega ometa fasade iz industrijske apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 4 cm. Zariban omet. | m2 | 312 | 0 | 0
13 | Izvedba premaza fasadnih površin z emulzijo za sprejemljivost obstoječih površin z novim finalnim ometom. Faktor je 1,30 na narisno površino fasade - brez PT. | m2 | 1040 | 0 | 0
14 | Izdelava finega strukturnega barvanega ometa iz industrijsko izdelane apnene malte, granulacije podoben kot obstoječi. Zariban na na način kot obstoječa struktura. Barva in vzorec po potrditvi ZVKDS. Barvni omet v dveh tonih, kompletno z vsemi policami, okenskimi okvirji in venci. Faktor je 1,30 na narisno površino fasade. | m2 | 1040 | 0 | 0
15 | OPCIJA:
| Enako kot predhodna postavka 14., le izdelava finega strukturnega ometa iz industrijsko izdelane apnene malte, granulacije podoben kot obstoječi. Zariban na na način kot obstoječa struktura. Vzorec potrdi ZVKDS. Faktor je 1,30 na narisno površino fasade. | m2 | / | 0 | /
15 | Obnova pritličja:
a. | Odstranitev (struganje z segrevanjem) obstoječega kulirplasta z površine na pritličnem delu objekta z odnosom na gradbiščnd eponijo. | m2 | 120 | 0 | 0
b. | Temeljito pranje površine z vodo pod pritiskom. | m2 | 120 | 0 | 0
c. | Peskanje obstoječe poivršine z meijem mehkejšim od podlage. Izvedba po potrebi. | m2 | 120 | 0 | 0
d. | Restavratorski pregled in krpanje poškodb na obstoječi "teraco" površini z prilagoditvijo barve na obstoječo površino - retuširanje. Material mora biti enake zrvanosti in razmerja različnih barvnih granulacij (ZAHTEVNO DELO). | m2 | 120 | 0 | 0
e. | OPCIJA: Krpanje poškodb (ca 10% površine) ter preplastitev celotne površine (100%) pritličja z tankoslojnim zaključnim industrijskim (apnenim) barvanim ometov. Predhodno se pripravi vzorec, katerega mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana! V ceni zajeta tudi emulzije za sprejemljivost. | m2 | 120 | 0 | 0
16 | Obnova balkona:
a. | Pregled balkonov s strani statika in izdelava statičnega poročila oz smernic za morebitno sanacijo. Statična sanacija balkona ni predmet tega popisa del. Morebitna sanacija se bo ovrednotila na podlagi poročila statika!!!! | kpl | 1 | 0 | 0
b. | odbijanje stropnega ometa balkonske plošče z odnosom ruševin na interni depo. | m2 | 36 | 0 | 0
c. | izdelava grobega in finega strukturnega ometa stropa, vse enako kot postavka 12,13 in 14 - gradbena dela. | m2 | 36 | 0 | 0
d. | obnova venca r.š. do 40 cm robu plošče in odkapa | m1 | 33 | 0 | 0
e. | Izdelava stropnega ometa balkona, komplet z obdelavo venca balkona | m2 | 46 | 0 | 0
f. | čiščenje podlage z delnim krpanjem tlaka balkona, izravnava polage (strošek lastnika balkona). | m2 | 36 | 0 | 0
g. | izdelava hidroizolacijskega premaza 2x na cementni bazi z armiranjem (npr. Mapei) + 10 cm verikalno | m2 | 40 | 0 | 0
h. | isto, samo gumiran trak na stiku z zidom | m1 | 40 | 0 | 0
i. | Dobava in montaža tipskega odkapnega profila z mrežico na spodnjem robu balkonske plošče (venca). Profil se prebarva v ton fasade. | m1 | 40 | 0 | 0
j. | finalna obdelava tlaka balkona ni predmet tega popisa del. V primeru obnove se izhaja iz prvotnega finalnega tlaka. | m2 | / | 0 | /
17 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 356 | 0 | 0
18 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, na vencih, policah, nadstreških…
| - R.Š. do 30 cm | m1 | 145 | 0 | 0
| - R.Š. do 50 cm | m1 | 200 | 0 | 0
| - R.Š. do 100 cm (napušč po potrebi) | m1 | 43 | 0 | 0
19 | Obnova prezračevalnih kanalov stropnikov z vzidavo PVC cevi fi 40 mm, izdelavo in montažo inox perfuriranih mrežic, prebarvanih v tonu fasade. | kom | 110 | 0 | 0
20 | Izdelava finega barvnega ometa na obstoječi fini omet (kot post. 14) z predhodnim pranjem, premazom z emulzijo…
| (omet nadzidave stopnišča) | m2 | 62 | 0 | 0
21 | Isto, samo venec vogalnega nadzidanega dela, R.Š. 50 cm. | m1 | 23 | 0 | 0
22 | Razne demontaže kovinskih konzol (drogov) z odnosom na trajni depo
| - PK delavec | ur | 5 | 0 | 0
23 | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin | m3 | 18 | 0 | 0
24 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva). Cena zajeta za celoten objekt! | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Gradbeno poročilo o obnovi celotne fasade po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Cena zajeta za celoten objekt! Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, oblika in izdelava po navodilih ZVKDS | kom | 2 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža nosilcev za reklamne table po navodilih ZVKDS pred vhodom (4 nosilec za table). Strošek lastnikov lokala. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, za žlebove in odtočne cevi Cu pločevina. V ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina, izvedba dilatacij.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom na gradbiščno deponijo | m1 | 388 | 0 | 0
2 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 42 | 0 | 0
3 | Izdelava in montaža polic oken in vencev
a. | - povprečna R.Š. do 33 cm | m1 | 145 | 0 | 0
b. | - povprečna R.Š. do 50 cm (različne širine zaradi oken). | m1 | 200 | 0 | 0
4 | Dobava, izdelava in montaža pločevinaste strehe nadstreška med III. in IV. nadstropjem, kompletno z izdelavo podlage, paropropustno folijo, vsemi zaključki. Zgibi na pločevini se izvajajo na ca 45 cm. | m2 | 43 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža ležečega žlebu v pločevinastem nadstrešku med III. in IV. nadstropjem. V ceni zajeto: - demontaža obstoječega žlebu z prenosom na gradbiščno deponijo - demontaža podkonstrukce in opaža - izdelava nove podkonstrukcije in opaža iz OSB plošč -folija - pločevinasti ložeči žleb dimenzij kot obstoječi, ca 20/20 cm Opomba: - zajet le žleb na nadstrešku brez strehe. V primeru, da je podlaga pod pločevino v dobrem stanju, se menja le pločevina in pripravi nova cena!!! | m1 | 43 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zidne obrobe na stiku nadstreška z fasado, R.Š. 40 cm. | m1 | 43 | 0 | 0
7 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih odtočnih cevi fi 125 mm, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 42 | 0 | 0
8 | Enako kot predhodna postavka, le vtočni kotliček za ležeči žleb. | kom | 4 | 0 | 0
9 | Enako kot predhodna postavka, le enojna kolena. | kom | 10 | 0 | 0
10 | Morebitna zamnejava LTŽ odtočne cevi fi 125 cm, kompletno s priklopom na peskolov. Dolžina cevi 180 cm. | kom | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža dvocevnega linijskega snegolova, pritrjenega na zavihke. Na vsak zgib se montira posebni profil (grablje) na cev, ki bodo preprečevale zdrs snega pod linijskim snegolovom. | m1 | 43 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža protigolobje zaščite z bodičkami (horizontalni del odtočnih cevi in venci nad okni). Točna lokacija se določi naknadno. V 1m1 sta zaradi velike širine polic zajeti po dve vrstici bodic! | m1 | 155 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
OPOMBA:
Obnova in barvanje izložb v PT ni predmet tega popisa del! Količina obnove ali zamenjave oken se lahko spremeni! Gre za individualni strošek lastnikov posameznih oken.
1 | Restavratorska obnova oken pri lastnikih, ki so to naročili. v ceni zajeto popravilo oknov, popravilo nasadil, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), vse po navodilih ZVKDS.
a. | trokrilna okna dimenzij 170/115 cm (IV. nadstropje) | kom | 2 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih zunanjih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih zunanjih oken z okvirnim podbojem, enakega izgleda, materiala (les) dimenzij, profilacije kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, zastekljena z enojnim steklom deb 5 mm.
V ceni zajeta tudi izdelava delavniških risb (potrebno pridobiti soglasje ZVKDS), zidarska in slikopleskarska obdelava vmesnih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela! Zamenjava ali sanacija notranjih okenskih kril in obdelava špalete med zunanjim in notranjim oknom ni predmet tega popisa del!
a. | trikrilna okna dimenzij 170/115 cm (IV. nadstropje) | kom | 8 | 0 | 0
b. | enokrilna okna z nadsvetlobo, skupne dimenzije 60/190 cm (IV. nadstropje). | kom | 3 | 0 | 0
c. | trikrilna okna z nadsvetlobo, skupne dimenzije 170/115 cm (IV. nadstropje). | kom | 3 | 0 | 0
3 | Restavratorsko - mizarsko popravilo vhodnih vrat, popravilo nasadil, zamenjava kljuke, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), odstranitev grafitov in premaz z temeljno in pokrivno pokrivno barvo, vse po navodilih ZVKDS. Dvokrilna masivna vrata, dim. 264/300 cm. V ceni zajeta tudi ojačitev vrat z notranje strani (povesi vratnih kril) in montaža začasnih vrat, ki bodo montirana v času obnove v mizarski delavnici. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva barvna tona. | m2 | 1040 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le količina brez faktorja, en barvni ton. Impregnacija pritličnega dela. | m2 | 120 | 0 | 0
3 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva barvna tona. | m2 | 1040 | 0 | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le količina brez faktorja, en barvni ton. Barvanje pritličnega dela v enem tonu. | m2 | 120 | 0 | 0
5 | Barvanje zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih okenskih kril (samo zunanja stran do notranje pripire) s predhodnim čiščenjem, brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve ter temeljnim in finalnim barvanjem v tonu, ki ga določi ZVKDS (individualni strošek lastnikov).
| Količina je ocenjena. | m2 | 130 | 0 | 0
6 | Čiščenje kovinske mreže oken, miniziranje in barvanje z lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=2,0 na netto površino) | m2 | 9 | 0 | 0
7 | Čiščenje kovinske ograje balkonov viš. 60 cm, miniziranje in barvanje z lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS. Ograja je sestavljena iz treh horizontal in vertikal na ca 100 cm. Faktor zajet v ceni! | m1 | 30 | 0 | 0
8 | Čiščenje in premaz zunanjih lesenih rolet z lazurnim premazom 2x v tonu po izbiri ZVKDS (individualni strošek lastnikov). Količina je ocenjena. | m2 | 110 | 0 | 0
9 | Kvalitetno čiščenje kovinskih vodil zunanjih rolet dolžine ca 2x210 cm, miniziranje in barvanje z lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS (individualni strošek lastnikov). Vodila so gibljiva (1/3 fiksna, 2/3 gibljiva). | kpl | 56 | 0 | 0
10 | Izvedba protigrafitnega premaza na pritličnem delu objekta. Premaz ne sme imeti mokrega učinka. | m2 | 120 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STRANSKA (južna) FASADA
I. | Gradbena dela:
1 | Zaščita strehe z lesenimi elementi za postavitev fasadnega odra v širini ca 200 cm. | m1 | 16 | 0 | 0
0
2 | Montaža in demontaža fasadnih odrov s sidranjem, delno na obstoječi strehi. | m2 | 70 | 0 | 0
0
3 | Zaščita fasadnih odrov z PVC folijo | m2 | 60 | 0 | 0
0
4 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3 cm | m2 | 66 | 0 | 0
0
5 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah | m2 | 66 | 0 | 0
0
6 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm. | m2 | 66 | 0 | 0
7 | Izvedba premaza fasadnih površin z emulzijo za sprejemljivost obstoječih površin z novim finalnim ometom. Faktor je 1,30 na narisno površino fasade. | m2 | 66 | 0 | 0
8 | Izdelava finega gladkega zaribanega ometa iz industrijsko izdelane apnene malte, podobne granulacije kot obstoječi, kompletno z vsemi policami, okenskimi okvirji in venci. Omet je zariban na način kot obstoječa struktura. Vzorec mora potrditi ZVKDS. | m2 | 86 | 0 | 0
9 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,0 glede na razgibanost fasade na netto površino). | m2 | 86 | 0 | 0
10 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,0 glede na razgibanost fasade na netto površino). | m2 | 86 | 0 | 0
0
11 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 3.5 | 0 | 0
0
12 | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin | m3 | 3.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 5% za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 5% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | CESTNA FASADA
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STRANSKA (južna) FASADA
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!