## Popis del Z
Breg 20-Križevniška 9 - fasada in streha |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 2416/2024-4 z dne 11.02.2025
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0096/2016-36, z dne 11.12.2024, v KV soglasju številka
35102-0096/2016-46 z dne 12.02.2025 ter v lokacijski informaciji številka 3514-86/2025-2-MR z dne 31.01.2025.
Pri oblikovanju cene se mora upoštevati tudi program ZVKDS RC 064/2024 z dne 12.11.2024!
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
OBVEZEN OGLED OBJEKTA PRED PRIPRAVO PONUDBE!
A | ULIČNA FASADA (Breg 20 ob Ljubljanici)
I. | Zidarska dela:
1 | PRIPRAVJALNA DELA: Strošek pripravljalnih del je zajet za vsa dela po tem popisu del:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja! | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 200 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj nad kamnitim vratnim portalom. | m1 | 4.5 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. Plača se le enkratna zaščita! | m2 | 30 | 0 |  | 0
8 | Kvalitetna zaščita grba pod oknom I. nadstropja. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk, tabel ulic… hranjenje in ponovna montaža po končanih delih. | kom | 1 | 0 |  | 0
10 | Demontaža raznih oglaševalnih tabel ter izročitev lastnikom. Montažo tabel izvedejo lastniki na svoje stroške, če pridobijo soglasje ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
11 | Demontaža luči, hranjenje in ponovna montaža po končanih delih. | kom | 3 | 0 |  | 0
12 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije (zvočnik…). - KV električar | ur | 8 | 0 |  | 0
13 | Odstranitev oz. demontaža raznih manjših kovinskih sider na fasadi | kom | 5 | 0 |  | 0
14 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/6 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. Vlek in montaža novih kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 30 | 0 |  | 0
15 | Odstranitev nestabilnih delov dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa pod kotom 45 stopinj do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 5 cm. Zajeto 95% celotne narisne površine! | m2 | 136 | 0 |  | 0
16 | Struganje preostalega finega ometa kot priprava za preplastitev. Odnos ruševin na gradbiščno deponijo. Zajeto 5% celotne narisne površine! | m2 | 8 | 0 |  | 0
17 | Spiranje celotne fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. Površina oken in vrat se odšteje! | m2 | 153 | 0 |  | 0
18 | Izvedba grobih fasadnih ometov z visoko paro-propustnimi ometi (apnene - industrijske ali klasične). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil, premaz za sprejemljivost. Debelina ometa do 5 cm.
a. | - pritličje (gladka fasada) | m2 | 38 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje (gladka fasada) | m2 | 105 | 0 |  | 0
19 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Površina se obračuna samo enkrat, kljub nanosom dveh slojev finega ometa kot to zahtevajo nekateri proizvajalci!!!
a. | - pritličje (gladka fasada) | m2 | 38 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje (gladka fasada) | m2 | 105 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet v pritličnem delu (izvedba po potrebi, saj je nameščen kamniti cokel). | m2 | 11 | 0 |  | 0
21 | Doplačilo za obnovo podokenskih okrasnih elementov (kaset) na okenskem parapetu v I. nadstropjem (profilirano).
| - dimenzije ca 150/60 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
22 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem kompleto z manjšim vencem pod njim do okenskih ert v III. nadstropja (bolj profiliran). | m1 | 12 | 0 |  | 0
b. | - konzole pod kapnim vencem (restavratosko delo) | kom | 40 | 0 |  | 0
c. | - venec pod konzolami kapnega venca | m1 | 10 | 0 |  | 0
v. | - venec v nivoju okenskega nadstreška nad okni III. nadstropja | m1 | 4 | 0 |  | 0
e. | - venec med pritličjem in prvim nadstropjem, kompletno s profilacijo baze v vencu | m1 | 11 | 0 |  | 0
f. | - baze pilastrov nad vencem med PT in I. nadstropjem) | kom | 4 | 0 |  | 0
g. | - kapitel pilastrov pod kapnim vencem skupaj s spodnjo venčno profilacijo v nivoju zgornjega dela oken III. nadstropja. | kom | 4 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za izdelavo pilastrov, ki segajo med vencem PT in kapnim vencem. Baza in kapitel zajeta posebej. | m1 | 40 | 0 |  | 0
24 | Enako kot predhodna postavka, le "pilastri" v pritličju (enostavno). | m1 | 16 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 30 cm (na vencih, policah, nadstreških) | m1 | 45 | 0 |  | 0
26 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 35 | 0 |  | 0
27 | Strošek izdelave lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone morajo biti izdelane iz lesa in jih potrditi pristojni konzervator. | kompl | 1 | 0 |  | 0
28 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
29 | Izdelava DZO in načrta vzdrževanja komplet celotne fasade in strehe. Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
30 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi komplet celotne fasade in strehe po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela:
1 | GLAVNI PORTAL
Izdela se grafična in fotografska dokumentacija, Odvzamejo se vzorci za naravoslovne preiskave in opravijo analize s poročilom. Pred posegom se zbere dostopna dokumentacija. Izvede se 3D skeniranje za namene dokumentiranja. Izdela se teste čiščenja. Na podlagi rezultatov se določi metodo čiščenja.
Površine se previdno očisti z blagimi metodami kot npr. vodna para v kombinaciji z mehkimi sintetičnimi ščetkami in drobnim orodjem. Biološke dejavnike propadanja se odstrani s pomočjo biocidov, ki so preizkušeni na spomenik. Trdovratne madeže in črne skorje se odstrani z natapljanjem s celulozno glinenimi oblogami z amonijevim bikarbonatom, ionskimi izmenjevalnimi smolami ali drugimi ustreznimi kemičnimi sredstvi, ki so primerni za uporabo na kamnitih spomenikih.
Krhke predele se utrdi in injektira s kvalitetnimi utrjevalci, kompatibilnimi z naravnim kamnom, ki nimajo kvarnih učinkov. Neustrezne domodelacije in prhka malta iz stikov se odstrani in očisti s pomočjo drobnega orodja. Prelomi se zlepijo. Dotrajane korodirane vezi se previdno odstranijo. Za sidranje se uporabijo nerjaveče vezi. Korodirani elementi, ki se ohranjajo se konservirajo s polimerom za pretvorbo rje in zaščitijo pred rjavenjem.
Večje razpoke in praznine se injektira z ustrezno kompatibilno injektirno maso in zapolni z nadomestno npr. apneno malto. Večje odlome se nadomesti z naravnim kamnom, ki je soroden originalnemu in odporen na zunanje vplive, medtem ko se manjše poškodbe dopolnijo z nadomestno malto. Stiki med posameznimi elementi se zapolnijo z ustrezno (npr. apneno) malto.
Pred posegi se metodologije dela uskladi s pristojno strokovno službo ZVKDS, OE Ljubljana
V prilogi je priložen program za konservatorsko-restavratorske posege na kamnitem portalu, katere je pripravil ZVKDS Restavratorski Center. Program se upošteva pri oblikovanju cene!!!!
| V ceni zajet komplet portal s celotnim okrasjem pod oknom I. nadstropja, vazama levo in desno, doprsnim kipom, vencem... Okvirna dimenzija komplet portala je 310/450 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
2 | Okenski okvirji
Čiščenje z nedestruktivnimi metodami (nap. pranje z vodo, pranje s paro pod pritiskom, ročno ščetkanje, strojno ščetkanje, mikro peskanje z medijem mehkejšim od peskane površine, ipd). Tip se bo določil na podlagi rezultatov poizkusnih polj čiščenja.
Manjše mehanske poškodbe se sanirajo z ustrezno paropropustno maso, ki jo je potrebno barvno prilagoditi strukturi in barvi kamna. Predhodno je potrebno izdelati poizkusne vzorce in površine kamnoseško obdelati na način, enak prvotni obdelavi kamnite površine..
Kamnite površine se zaščitijo s premazom, ki mora imeti lastnosti transparentnega in reverzibilnega materiala.
Vse našteta dela se izvajajo špo predhodni potrditvi vzorcev čiščenja in domodelirne mase s strani ZVKDS, OE Ljubljana.
Obnova oz. zamenjava profiliranih okenskih okvirjev (ert) 2x vertikalno in 1x horizontalno zgoraj, R.š. obdelane površine je ca 40 cm:
a. | - pritličje, skupne dolžine ca 700 cm (4 stranice) | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | - I. nadstropju, skupne dolžine ca. 495 cm (okna). | kom | 3 | 0 |  | 0
c. | - II. nadstropju, skupne dolžine ca. 495 cm (okna). | kom | 2 | 0 |  | 0
d. | - II. nadstropju, skupne dolžine ca. 660 cm (vrata). | kom | 1 | 0 |  | 0
e. | - III. nadstropju, skupne dolžine ca. 495 cm (okna). | kom | 3 | 0 |  | 0
3 | Okenske police
Enako kot predhodna postavka, le obnova kamnitih okenskih polic dolžine ca 135 cm:
a. | - I. nadstropje | kom | 3 | 0 |  | 0
b. | - II. nadstropje | kom | 2 | 0 |  | 0
c. | - III. nadstropje | kom | 3 | 0 |  | 0
4 | Okenski nadstreški
Enako kot predhodna postavka, le obnova kamnitih okenskih nadstrešnic dolžine ca 155 cm:
a. | - I. nadstropje | kom | 3 | 0 |  | 0
b. | - II. nadstropje | kom | 3 | 0 |  | 0
c. | - III. nadstropje | kom | 3 | 0 |  | 0
5 | Balkon
a. | Pregled celotnega balkona s strani statika za pridobitev načina sanacije balkona. Izdela se poročilo. Rešitev mora izhajati iz minimalnega posega. | komp | 1 | 0 |  | 0
b. | Kovinske balkonske LTŽ konzole je potrebno očistiti in peskati, z uporabo medijev, ki so mehkejši od peskane površine.. Konzole se nato temeljno in finalno prebarva. Domodelira se morebitne manjkajoče oz. močno poškodovane kovinske elemente. | kom | 4 | 0 |  | 0
c. | Sanacija plošče se bo izvajala na osnovi navodil statika in ZVKDS. OCENA stroška
| - Restavrator z licenco | ur | 120 | 0 |  | 0
| - Material 20 % stroška izvajalca | € | 1 | 0 |  | 0
6 | Cokel
| Pregled in čiščenje kamnitega cokla z parnim čiščenjem oz. nizkotlačnim peskanjem in uporabo medija mehkejšega od površine peskanja. Zgodnji rok na stiku s fasado se zatesni. v ceni še zajeto fugiranjem stikov med posameznimi kamnitimi ploščami. Po končanih delih se izvede retuša. Povprečna višina cokla je 80 cm. | m2 | 9 | 0 |  | 0
7 | Pregled in čiščenje kamnitega konfina na vogalu objekta Breg 20-Križevniška 9 s parnim čiščenjem oz. nizkotlačnim peskanjem in uporabo medija mehkejšega od površine peskanja. Zgodnji rok na stiku s fasado se zatesni. Po končanih delih se izvede retuša. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina. V ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina, izvedba dilatacij. Za odtočne cevi se uporabi Alu barvna pločevina v temno rjavem tonu.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo. | m1 | 27 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža okenskih in venčnih polic:
a. | polica na vencu med PT. in I. nadstropjem, povprečne R.Š. do 25 cm. Različna širina zaradi pilastrov in ostalih elementov! | m1 | 10 | 0 |  | 0
b. | okenske police v I. nadstropju, R.Š. do 20 cm, dolžine do 135 cm. Police se izvede po potrebi! | kom | 3 | 0 |  | 0
c. | okenske police v II. nadstropju, R.Š. do 20 cm, dolžine do 135 cm. Police se izvede po potrebi! | kom | 3 | 0 |  | 0
d. | okenske police v III. nadstropju, R.Š. do 20 cm, dolžine do 135 cm. Police se izvede po potrebi! | kom | 3 | 0 |  | 0
e. | police okenskih nadstreškov v I. nadstropju, R.Š. do 25 cm, dolžine do 160 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
f. | police okenskih nadstreškov v II. nadstropju, R.Š. do 25 cm, dolžine do 160 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
g. | police okenskih nadstreškov v III. nadstropju, R.Š. do 25 cm, dolžine do 160 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
3 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih odtočnih cevi fi 125 mm, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 16 | 0 |  | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le vtočni kotliček. | kom | 2 | 0 |  | 0
5 | Enako kot predhodna postavka, le enojna kolena. | kom | 4 | 0 |  | 0
6 | Morebitna zamnejava LTŽ odtočne cevi fi 125 cm, kompletno s priklopom na peskolov. Dolžina cevi 180 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža protigolobje zaščite z bodičkami (horizontalni del odtočnih cevi in nadstrešnice). | m1 | 18.1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. Na tej strani objekta konzola trenutno ni nameščena in se jo montira po potrebi! | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Popravilo obstoječe LTŽ kovinske balkonske ograje. Poškodovane dele se domodulira.Ograja je sestavljena iz okrasnih vertikalnih palic na razmiku 15 cm, zgoraj povezanih s horizontalnim profilom. Višina ograje je do 100 cm. Barvanje zajeto pri slikopleskarskih delih. | m1 | 5.2 | 0 |  | 0
3 | Morebitna zamnejava LTŽ odtočne cevi fi 125 cm, kompletno s priklopom na peskolov. Dolžina cevi 180 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Demontaža obstoječih zunanjih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih zunanjih oken z okvirnim podbojem, enakega izgleda, materiala (les) dimenzij, profilacije kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, zastekljena z enojnim steklom deb 4.mm.
V ceni zajeta tudi izdelava delavniških risb (potrebno pridobiti soglasje ZVKDS), veterne kovinske zatične letve, zidarska in slikopleskarska obdelava vmesnih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela! Zamenjava ali sanacija notranjih okenskih kril ni predmet tega popisa del!
a. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 127/146 cm (pritličje) | kom | / | 0
b. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (I. nadstropje) | kom | 3 | 0 |  | 0
c. | - dvokrilna balkonska vrata okvirnih dimenzij 115/230 cm (II. nadstropje) | kom | 1 | 0 |  | 0
d. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (III. nadstropje) | kom | 3 | 0 |  | 0
2 | Mizarsko popravilo stavbnega pohištva - oken in izložb. Poškodovane dele oken (odkapne letve…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti… Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Zunanja okenska krila in zunanji okvir se opleska v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS.
a. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (pritličje) | kom | / | 0
b. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (I. nadstropje) | kom | / | 0
c. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (II. nadstropje) | kom | / | 0
d. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (III. nadstropje) | kom | / | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona oz. trije v primeru drugačnega tona na pritlični fasadi! | m2 | 186 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona oz. trije v primeru drugačnega tona na pritlični fasadi! | m2 | 186 | 0 |  | 0
3 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), ter temeljni in finalni premaz oken. Barva se le zunanji del zunanjih okenskih kril in zunanjih okvirjev v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS. V primeru, da hoče posamezni lastnik barvati zunanja okna še z notranje strani, se direktno dogovori z izvajalcem in ni predmet tega popisa del.
a. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (pritličje) | kom | / | 0
b. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (I. nadstropje) | kom | / | 0
c. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (II. nadstropje) | kom | 2 | 0 |  | 0
d. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (III. nadstropje) | kom | / | 0
e. | - vhodna vrata niso predmet barvanja in jih je v času del potrebno le dobro zaščititi, kar je zajeto posebej! | kom | / | 0
4 | Barvanje kovinske (LTŽ) balkonske ograje kompletno z kvalitetnim čiščenjem, brušenjem, krtačenjem ter temeljnim in 2x finalnim premazom. Ograja je sestavljena iz okrasnih vertikalnih palic na razmiku 15 cm, zgoraj povezanih s horizontalnim profilom. Višina ograje je do 100 cm. | m1 | 5.2 | 0 |  | 0
5 | Barvanje LTŽ odtočne cevi fi 125 mm, dolžine 150 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | Barvanje PVC prezračevalne rešetke fi do 40 cm s temeljitim čiščenjem in odstranitvijo stare barve. | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetno čiščenje, brušenje ter temeljno in 2x finalno barvanje kovinskih okenskih rešetk.
| - okvirna velikost rešetke 40/140 cm - PT | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okvirna velikost rešetke 127/146 cm - PT | kom | 1 | 0 |  | 0
8 | Barvanje manjših kovinskih sider na fasadi. | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B. | ULIČNA FASADA (Križevniška ulica 9)
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravjalna dela zajeta v prvi postavki popisa del! | komp | / | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 530 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder zgoraj | m1 | 36 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. Plača se le enkratna zaščita! | m2 | 75 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo in odvoz na deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk, tabel ulic, instalacijskih tablic… hranjenje in ponovna montaža po končanih delih. | kom | 3 | 0 |  | 0
10 | Demontaža raznih oglaševalnih tabel ter izročitev lastnikom. Montažo tabel izvedejo lastniki na svoje stroške, če pridobijo soglasje ZVKDS. | kom | 0 | 0 |  | 0
11 | Demontaža luči, hranjenje in ponovna montaža po končanih delih. | kom | 1 | 0 |  | 0
12 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije. - KV električar | ur | 20 | 0 |  | 0
13 | Odstranitev oz. demontaža raznih manjših kovinskih sider na fasadi (ocena). | kom | 5 | 0 |  | 0
14 | Zaščita obstoječega domofona | kom | 1 | 0 |  | 0
15 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/6 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor.). Vlek in montaža novih kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 61 | 0 |  | 0
16 | Odstranitev nestabilnih delov dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa pod kotom 45 stopinj do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 5 cm. Zajeto 95% celotne narisne površine! | m2 | 400 | 0 |  | 0
17 | Struganje preostalega finega ometa kot priprava za preplastitev. Odnos ruševin na gradbiščno deponijo. Zajeto 5% celotne narisne površine! | m2 | 22 | 0 |  | 0
18 | Spiranje celotne fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. Površina oken in vrat se odšteje! | m2 | 422 | 0 |  | 0
19 | Izvedba grobih fasadnih ometov z visoko paro-propustnimi ometi (apnene - industrijske ali klasične). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil, premaz za sprejemljivost. Debelina ometa do 5 cm.
a. | - pritličje (gladka fasada) | m2 | 121 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje (gladka fasada) | m2 | 330 | 0 |  | 0
20 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Površina se obračuna samo enkrat, kljub nanosom dveh slojev finega ometa kot to zahtevajo nekateri proizvajalci!!!
a. | - pritličje (gladka fasada) | m2 | 121 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje (gladka fasada) | m2 | 330 | 0 |  | 0
21 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet v pritličnem delu (izvedba po potrebi - kamniti cokel). | m2 | 52 | 0 |  | 0
22 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem kompleto z manjšim vencem pod njim do okenskih ert v III. nadstropja (bolj profiliran). | m1 | 36 | 0 |  | 0
b. | - konzole pod kapnim vencem (restavratosko delo) | kom | 140 | 0 |  | 0
d. | - venec pod konzolami kapnega venca | m1 | 36 | 0 |  | 0
c. | - venec v nivoju okenskega nadstreška nad okni III. nadstropja | m1 | 17 | 0 |  | 0
d. | - venec med pritličjem in prvim nadstropjem, kompletno s profilacijo baze v vencu | m1 | 35 | 0 |  | 0
e. | - baze pilastrov nad vencem ped PT in I. nadstropjem) | kom | 11 | 0 |  | 0
f. | - kapitel pilastrov pod kapnim vencem skupaj s spodnjo venčno profilacijo v nivoju zgornjega dela oken III. nadstropja. | kom | 11 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za obnovo podokenskih okrasnih elementov (kaset) na okenskem parapetu v I. nadstropjem (profilirano).
| - dimenzije ca 150/60 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
24 | Doplačilo za izdelavo pilastrov, ki segajo med vencem PT in kapnim vencem. Baza in kapitel zajeta posebej. | m1 | 110 | 0 |  | 0
25 | Enako kot predhodna postavka, le "pilastri" v pritličju (enostavno). | m1 | 44 | 0 |  | 0
26 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 30 cm (na vencih, policah, nadstreških) | m1 | 144 | 0 |  | 0
27 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 116 | 0 |  | 0
28 | Strošek izdelave lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone morajo biti izdelane iz lesa in jih potrditi pristojni konzervator. | kompl | 1 | 0 |  | 0
29 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
30 | Izdelava DZO in načrta vzdrževanja komplet celotne fasade in strehe. Načrt zajet pri fasadi za Breg 20! | komp | / | 0
31 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi komplet celotne fasade in strehe po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo zajeto pri fasadi za Breg 20! | komp | / | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela:
1 | VHODNI PORTAL
Čiščenje z nedestruktivnimi metodami, ki ne poškodujejo površine kamna (kot vodna para, amonijev karbonat v oblogi iz celulozne pulpe, drobno orodje ipd).
| Določene dele poškodovanih profilacij se domodelira v minimalnem obsegu. Večje razpoke se po potrebi injektira z ustrezno kompatiobilno malto. | komp | 1 | 0 |  | 0
2 | Okenski okvirji v pritličju
Čiščenje z nedestruktivnimi metodami (nap. pranje z vodo, pranje s paro pod pritiskom, ročno ščetkanje, strojno ščetkanje, mikro peskanje z medijem mehkejšim od peskane površine, ipd). Tip se bo določil na podlagi rezultatov poizkusnih polj čiščenja.
Manjše mehanske poškodbe se sanirajo z ustrezno paropropustno maso, ki jo je potrebno barvno prilagoditi strukturi in barvi kamna. Predhodno je potrebno izdelati poizkusne vzorce in površine kamnoseško obdelati na način, enak prvotni obdelavi kamnite površine..
Kamnite površine se zaščitijo s premazom, ki mora imeti lastnosti transparentnega in reverzibilnega materiala.
Vse našteta dela se izvajajo špo predhodni potrditvi vzorcev čiščenja in domodelirne mase s strani ZVKDS, OE Ljubljana.
| - skupne razvite dolžine do 680 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
| - skupne razvite dolžine do 580 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Okenski okvirji
Čiščenje z nedestruktivnimi metodami (nap. pranje z vodo, pranje s paro pod pritiskom, ročno ščetkanje, strojno ščetkanje, mikro peskanje z medijem mehkejšim od peskane površine, ipd). Tip se bo določil na podlagi rezultatov poizkusnih polj čiščenja.
Manjše mehanske poškodbe se sanirajo z ustrezno paropropustno maso, ki jo je potrebno barvno prilagoditi strukturi in barvi kamna. Predhodno je potrebno izdelati poizkusne vzorce in površine kamnoseško obdelati na način, enak prvotni obdelavi kamnite površine..
Kamnite površine se zaščitijo s premazom, ki mora imeti lastnosti transparentnega in reverzibilnega materiala.
Vse našteta dela se izvajajo špo predhodni potrditvi vzorcev čiščenja in domodelirne mase s strani ZVKDS, OE Ljubljana.
Obnova oz. zamenjava profiliranih okenskih okvirjev (ert) 2x vertikalno in 1x horizontalno zgoraj, R.š. obdelane površine je ca 40 cm:
a. | - pritličje, skupne dolžine ca 630 cm (4 stranice) | kom | 6 | 0 |  | 0
b. | - pritličje, skupne dolžine ca 520 cm (4 stranice) | kom | 1 | 0 |  | 0
c. | - pritličje, skupne dolžine ca 500 cm (4 stranice) | kom | 1 | 0 |  | 0
d. | - pritličje, skupne dolžine ca 640 cm (vrata 3 stranice) | kom | 1 | 0 |  | 0
e. | - I. nadstropju, skupne dolžine ca. 495 cm (okna). | kom | 10 | 0 |  | 0
f. | - II. nadstropju, skupne dolžine ca. 495 cm (okna). | kom | 10 | 0 |  | 0
g. | - III. nadstropju, skupne dolžine ca. 495 cm (okna). | kom | 10 | 0 |  | 0
4 | Okenske police
Enako kot predhodna postavka, le obnova kamnitih okenskih polic dolžine ca 135 cm:
a. | - I. nadstropje | kom | 10 | 0 |  | 0
b. | - II. nadstropje | kom | 10 | 0 |  | 0
c. | - III. nadstropje | kom | 10 | 0 |  | 0
5 | Okenski nadstreški
Enako kot predhodna postavka, le obnova kamnitih okenskih nadstrešnic dolžine ca 155 cm:
a. | - I. nadstropje | kom | 10 | 0 |  | 0
b. | - II. nadstropje | kom | 10 | 0 |  | 0
c. | - III. nadstropje | kom | 10 | 0 |  | 0
3 | Cokel
| Pregled in čiščenje kamnitega cokla z nozkotlačnim peskanjem in uporabo medija mehkejšega od površine peskanja. Zgodnji rok na stiku s fasado se zatesni. v ceni še zajeto fugiranjem stikov med posameznimi kamnitimi ploščami. Po končanih delih se izvede retuša. Povprečna višina cokla je 80 cm. | m1 | 35 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina. V ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina, izvedba dilatacij. Za odtočne cevi se uporabi Alu barvna pločevina v temno rjavem tonu.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo. | m1 | 145 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža okenskih in venčnih polic:
a. | polica na vencu med PT. in I. nadstropjem, povprečne R.Š. do 25 cm. Različna širina zaradi pilastrov in ostalih elementov! | m1 | 35 | 0 |  | 0
b. | okenske police v I. nadstropju, R.Š. do 20 cm, dolžine do 135 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
c. | okenske police v II. nadstropju, R.Š. do 20 cm, dolžine do 135 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
d. | okenske police v III. nadstropju, R.Š. do 20 cm, dolžine do 135 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
e. | police okenskih nadstreškov v I. nadstropju, R.Š. do 30 cm, dolžine do 160 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
f. | police okenskih nadstreškov v II. nadstropju, R.Š. do 30 cm, dolžine do 160 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
g. | police okenskih nadstreškov v III. nadstropju, R.Š. do 30 cm, dolžine do 160 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
3 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih odtočnih cevi fi 150 mm, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 13 | 0 |  | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le vtočni kotliček. | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Enako kot predhodna postavka, le enojna kolena. | kom | 3 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža protigolobje zaščite z bodičkami (horizontalni del odtočnih cevi in nadstrešnice). | m1 | 60 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | / | 0
3 | Barvanje LTŽ odtočne cevi fi 125 mm, dolžine 200 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Demontaža obstoječih zunanjih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih zunanjih oken z okvirnim podbojem, enakega izgleda, materiala (les) dimenzij, profilacije kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, zastekljena z enojnim steklom deb 4.mm.
V ceni zajeta tudi izdelava delavniških risb (potrebno pridobiti soglasje ZVKDS), veterne kovinske zatične letve, zidarska in slikopleskarska obdelava vmesnih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela! Zamenjava ali sanacija notranjih okenskih kril ni predmet tega popisa del!
a. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (I. nadstropje) | kom | 10 | 0 |  | 0
b. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (III. nadstropje) | kom | 5 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona oz. trije v primeru drugačnega tona na pritlični fasadi! | m2 | 615 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona oz. trije v primeru drugačnega tona na pritlični fasadi! | m2 | 615 | 0 |  | 0
3 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), ter temeljni in finalni premaz oken. Barva se le zunanji del zunanjih okenskih kril in zunanjih okvirjev v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS. V primeru, da hoče posamezni lastnik barvati zunanja okna še z notranje strani, se direktno dogovori z izvajalcem in ni predmet tega popisa del.
c. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 115/150 cm (III. nadstropje) | kom | 7 | 0 |  | 0
4 | Kvalitetno čiščenje, brušenje ter temeljno in 2x finalno barvanje kovinskih okenskih rešetk.
| - okvirna velikost rešetke 100/120 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
| - okvirna velikost rešetke 100/100 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okvirna velikost rešetke 100/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Barvanje omarice velikosti 30/40 cm kompletno s temeljitim čiščenjem in odstranitvijo stare barve. | kom | 2 | 0 |  | 0
6 | Barvanje raznik kovinskih sider na fasadi. | kom | 10 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C. | STRANSKA FASADA (desno ob Bregu 18)
OPOMBA:
Fasada se obnavlja ca 200 cm v notranjost med prostrora med Bregom 18 in 20!!!
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravjalna dela zajeta v prvi postavki popisa del!
2 | Zaščita sosednje fasade Breg 18 v širini 100 cm po celotni višini objekta.. | m2 | 15 | 0 |  | 0
3 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 15 | 0 |  | 0
4 | Odstranitev nestabilnih delov dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa pod kotom 45 stopinj do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 5 cm. Zajeto 100% celotne površine! | m2 | 12 | 0 |  | 0
5 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 12 | 0 |  | 0
6 | Izvedba grobega ometa fasade z visoko paro-propustnimi ometi (apnene - industrijske ali klasične silikatne). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. Zajeto 100% celotne površine! | m2 | 12 | 0 |  | 0
7 | Enako kot predhodna postavka le grobi stropni omet oboka prehoda. | m2 | 4 | 0 |  | 0
8 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Zajeto 100% celotne površine! | m2 | 12 | 0 |  | 0
9 | Enako kot predhodna postavka le fini stropni omet oboka prehoda. | m2 | 4 | 0 |  | 0
10 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem kompleto z manjšim vencem pod njim do okenskih ert v III. nadstropja (bolj profiliran). | m1 | 2 | 0 |  | 0
b. | - konzole pod kapnim vencem | m1 | 0 | 0 |  | 0
c. | - konzole pod kapnim vencem | m1 | 8 | 0 |  | 0
d. | - konzole vogalne pod kapnim vencem | m1 | 2 | 0 |  | 0
11 | Strošek izdelave lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet zajeto pri cestni fasadi! | kompl | / | 0 |  | /
12 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina. V ceni zajet tudi ločilni nsloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina.
1 | Odkrivanje opečne strehice s podlago (deske, letve...) med objektoma Breg 18 in 20 kompletno z demontažo zidne obrobe na stiku s sosednjo streho (desno in levo) z odnosom na gradbiščno deponijo.
a. | - I. nadstropje (ca 15 m2 površine) | komp | 1 | 0 |  | 0
b. | - II. nadstropje (ca 15 m2 površine) | komp | 1 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža nove zidne obrobe na stiku strehice opečni bobrovec z fasado v I. in II. nadstropju, R.Š. 40 cm. Obroba se zgoraj montira v zarezan omet, dvojni spodnji zgib. | m1 | 20 | 0 |  | 0
3 | Priprava podlage za pokrivanje strehice in sicer: - podkonstrukcija, - deske 24 mm, - paropropustna folija, - letve 4/5 cm. Ves les bakticidno premazan! | m2 | 15 | 0 |  | 0
4 | Dobava in pokrivanje "strehice" z opečnim bobrovcem v I. in II. nadstropju med objektoma breg 18 in 20, kompletno z vsemi rezanji in zaključki. | m2 | 15 | 0 |  | 0
5 | Odtočna cev, žleb, kolena kotlički zajeta pri ulični fasadi Breg 20! |  | / | 0
6 | Dobava in montaža protigolobje zaščite z bodičkami. | m1 | 3 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,30 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 21 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikatni osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,30 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona! | m2 | 21 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D. | STREHA
OPOMBA
V cenah za enoto zajeta proti dežna zaščita strehe v času del. Ves les je bakticidno zaščiten!!!
I. | Krovska dela
1 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. DVORIŠČE IN ATRIJ - tažaven dostop! | m2 | 660 | 0 |  | 0
2 | Dobava in montaža transportne lestve za transport materiala na in iz strehe za čas del na strehi. | komp | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih frčad tlorisne velikosti do 4,00 m2 z odnosim ruševin na gradbiščno deponijo. | komp | 2 | 0 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih strešnih lin tlorisne velikosti do 3,00 m2 z odnosim ruševin na gradbiščno deponijo. | komp | 6 | 0 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih strešnih oken z odnosim na gradbiščno deponijo. | komp | 4 | 0 |  | 0
6 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec in odkapne pločevine z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 656 | 0 |  | 0
7 | Demontaža opečnih slemenjakov in grebenjakov z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 57 | 0 |  | 0
8 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 560 | 0 |  | 0
9 | Demontaža desk pod kritino z odnosom na trajni depo (odkap, žlote...). | m2 | 101 | 0 |  | 0
10 | Morebitna dodatna ojačitev poškodovanih delov lesenega ostrešja. Les je bakticidno zaščiten. V ceni je zajet ves pritrdilni material. V primeru večjih posegov v leseno ostrešje mora naročnik pridobiti mnenje in navodila od statika oz. gradbeno dovoljenje, kar pa ni predmet tega popisa del!!!! | m3 | 3 | 0 |  | 0
11 | Izravnava obstoječega ostrešja z letvami (zaradi povešenosti). Delo se izvede po potrebi! | m2 | 656 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža desk debeline 24 mm (podeskanje strehe). Les je bakticidno zaščiten. Zajeto 100% površine. | m2 | 656 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža paropropustne folije G 180 kot sekundarna kritina. Folija se med seboj lepi po navodilih proizvajalca. | m2 | 656 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Les je bakticidno zaščiten | m2 | 656 | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 656 | 0 |  | 0
16 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec v naravni opečni barvi, kompleto z rezanjem opeke ob dimnikih, strešnih oknih, zidnih in čelnih obrobah, žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do žlebu oz. napušča. | m2 | 656 | 0 |  | 0
17 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na slemenih in grebenih vključno z aero slemenskimi (grebenskimi) elementi oz. trakovi. | m1 | 60 | 0 |  | 0
18 | Dobava ali izdelava in montaža trikrakega slemenjaka. | kom | 1 | 0 |  | 0
19 | Dobava in montaža končnega opečnega slemenjaka, tudi na grebenih. | kom | 4 | 0 |  | 0
20 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje. | kom | 91 | 0 |  | 0
21 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je CU pločevina deb. 0,55 mm.
1 | Demontaža žlebov, odkapne pločevine, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na gradbiščno deponijo. Odtočne cevi so že zajete pri fasadi. | m1 | 555 | 0 |  | 0
2 | Demontaža odkapne pločevine v širini do 100 cm s prenosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 82 | 0 |  | 0
3 | Demontaža odduhov s prenosom na gradbiščno deponijo. | kom | 5 | 0 |  | 0
4 | Začasna montaža odtočnih cevi za čas obnove. | m1 | 90 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža novih odtočnih cevi fi 125 mm, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. Dvoriščna stran strehe in atrij (4 vertikale)! | m1 | 64 | 0 |  | 0
6 | Enako kot predhodna postavka, le vtočni kotliček. | kom | 4 | 0 |  | 0
7 | Enako kot predhodna postavka, le enojna kolena. | kom | 12 | 0 |  | 0
8 | Izdelava in montaža žlebov, kompleto z pritrdilnim materialom in kljukami ter vogalniki. | m1 | 82 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice širine do 15 cm v tonu žlebu (zajete tudi line in frčade). | m1 | 101 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov za kritino bobrovec. Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 1650 | 0 |  | 0
11 | Izdelava in montaža tipskega linijskega snegolova v barvnem tonu strehe (ena vrsta povsod). | m1 | 82 | 0 |  | 0
12 | Izdelava, dobava in montaža poglobljene žlote R.Š. 80 cm. | m1 | 35 | 0 |  | 0
13 | Izdelava, dobava in montaža čelne obrobe z dvojnim zgibom, R.Š. 40+25=75 cm | m1 | 90 | 0 |  | 0
14 | Izdelava, dobava in montaža zidne obrobe z dvojnim zgibom, R.Š. 40 cm (stik s sosednjim objektom). | m1 | 16 | 0 |  | 0
15 | Izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine, R.Š. 20 cm, kot spodnji zaključek sekundarne kritine.. | m1 | 82 | 0 |  | 0
16 | Enako kot predhodna postavka, le odkapna pločevina na strešnih linah oz. frčadah | m1 | 25 | 0 |  | 0
17 | Izdelava, dobava in montaža usmerjevalne pločevine, R.Š. 25-30 cm. | m1 | 82 | 0 |  | 0
18 | Enako kot predhodna postavka, le usmerjevalna pločevina na strešnih linah oz. frčadah | m1 | 25 | 0 |  | 0
19 | Izdelava, dobava in montaža vodobranov dolžine 80 cm. | kom | 5 | 0 |  | 0
20 | Enako kot predhodna postavka, le vogalni vodobran pod žloto dolžine 80+80 cm. | kom | 2 | 0 |  | 0
21 | Dobava in montaža novih oddušnih cevi fi 125 cm, kompletno z obrobo in kapo. | kom | 5 | 0 |  | 0
22 | Dobava in montaža strešnih oken komplet z obrobami (cenovni razred Velux). V primeru, da se okno zamenja z kvalitetnejšim oknom, se zaračuna razlika v ceni. INDIVIDUALNI STROŠEK!!!
a. | - strešna okna dimnezij 78/118 cm (kot nap. MK06) | kom | 9 | 0 |  | 0
b. | - servisna strešna okna dimnezij 55/70 cm (kot nap. CK1) | kom | 2 | 0 |  | 0
23 | 5% za razna nepredvidena kleparska dela | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Strešne line in frčade (kleparska dela)
OPOMBA:
Material za izdelavo je CU pločevina deb. 0,55 mm.
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe obnove frčad | kom | 8 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža žlebov, kompleto z pritrdilnim materialom in kljukami ter vogalniki. | m1 | 25 | 0 |  | 0
3 | Izdelava in montaža okenskih polic, kompleto z pritrdilnim materialom in podlago. | m1 | 25 | 0 |  | 0
4 | Izdelava in montaža linijskih snegolovi na strešnih linah. | m1 | 25 | 0 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža poglobljene žlote R.Š. 80 cm. | m1 | 6 | 0 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža zidne obrobe z dvojnim zgibom, R.Š. 40 cm | m1 | 115 | 0 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža čelne obrobe z dvojnim zgibom, R.Š. 40+25=75 cm | m1 | 96 | 0 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine, R.Š. 20 cm, kot spodnji zaključek sekundarne kritine.. | m1 | 25 | 0 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža usmerjevalne pločevine, R.Š. 25-30 cm. | m1 | 25 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža odtočnih cevi na frčadah, kompletno z koleni (3 kom), vtočnim kotličkom in razpršilnikom spodaj. Okvirna celotna dolžina odtočne cevi je do 300 cm. | komp | 17 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice širine do 15 cm v tonu žlebu. | m1 | 25 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Dimniki
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe obnove dimnkov | kom | 8 | 0 |  | 0
2 | Demontaža dimniških kap:
a. | - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 7 | 0 |  | 0
b. | - velikosti 1,00 - 2,00 m2/kom | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo. Rušenje je potrebno izvesti pazljivo, saj imajo nekateri dimniki vgrajene dodatne notranje tuljave, katere ostanejo in se za čas obnoce primerno zaščitijo. | m3 | 13.5 | 0 |  | 0
4 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 13.5 | 0 |  | 0
5 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto | m2 | 66 | 0 |  | 0
6 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da je predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
a. | - kapa okvirne dimenzije do 90/75 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | - kapa okvirne dimenzije do 100/75 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
c. | - kapa okvirne dimenzije do 100/75 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
d. | - kapa okvirne dimenzije do 125/75 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
e. | - kapa okvirne dimenzije do 186/80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
f. | - kapa okvirne dimenzije do 120/85+170/110 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
g. | - kapa okvirne dimenzije do 95/100 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža dimniške obrobe R.Š. 66 cm, kompletno z stičenjem v dimniško opeko. | m1 | 34 | 0 |  | 0
8 | Nakladenje in odvoz ruševin dimnikov na stalno deponijo do 10 km s plačilom taks deponije. | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | Razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA (Breg 20 ob Ljubljanici)
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0 | 0
B. | ULIČNA FASADA (Križevniška ulica 9)
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C. | STRANSKA FASADA (desno ob Bregu 18)
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D. | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0 | 0
III. | Strešne line in frčade (kleparska dela) |  |  |  |  | 0
IV. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E : |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!