## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
| Vodovodni sistem | Skupna cena (za 1 leto; v EUR brez DDV)
1. | BAJDOVNA | 0
2. | BESNICA ŠOLA | 0
3. | BESNICA VAS | 0
4. | BREZJE PRI LIPOGLAVU | 0
5. | ČEŠNJICA - ZAGRADIŠČE | 0
6. | DOLGO BRDO | 0
7. | JAVOR VAS | 0
8. | JAVOR VRH | 0
9. | ŽAGARSKI VRH | 0
10. | PODLIPOGLAV | 0
11. | PODMOLNIK | 0
12. | SADINJA VAS | 0
13. | SOSTRO - BARAKE | 0
14. | ŠENTPAVEL | 0
15. | VNAJNARJE | 0
16. | ZGORNJA BESNICA | 0
| DEŽURSTVO | 0
| Skupna vsota za obdobje 1 leta: | 0
| SKUPNA VSOTA ZA OBDOBJE 1 LETA BREZ DDV: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPNA VSOTA ZA OBDOBJE 1 LETA Z DDV: | 0
| SKUPNA VSOTA ZA OBDOBJE 2 LET BREZ DDV: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPNA VSOTA ZA OBDOBJE 2 LET Z DDV: | 0

## 1. Bajdovna
1. Vodovodni sistem Bajdovna
Objekti in oprema | 2 površinski zajetji 2 vodohrana
Skupna dolžina vodovoda | 2.750 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 4 | 0 | 48 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 20 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 2 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 4 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Bajdovina: |  |  |  |  | 0

## 2. Besnica šola
2. Vodovodni sistem Besnica šola
Objekti in oprema | 1 površinsko zajetje 1 vodohran UV čistilna naprava v OŠ za pitno vodo s predfiltrom
Skupna dolžina vodovoda | 500 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 4 | 0 | 48 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 20 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 4 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 8 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Pregled delovanja filtracije (filtri, tlačna črpalka, UV filter) | 3x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 3 | 0
Generalni servis filtrirnega sistema (pregled, zamenjava filtrovi, zamenjava UV luči, pranje in čiščenje | 1x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Besnica Šola: |  |  |  |  | 0

## 3. Besnica vas
3. Vodovodni sistem Besnica vas
Objekti in oprema | 1 površinsko zajetje 1 zbiralnik
Skupna dolžina vodovoda | 1.230 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 4 | 0 | 48 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 20 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 4 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 8 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Pregled delovanja filtracije (filtri, tlačna črpalka, UV filter) | 3x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 3 | 0
Generalni servis filtrirnega sistema (pregled, zamenjava filtrovi, zamenjava UV luči, pranje in čiščenje | 1x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Besnica vas: |  |  |  |  | 0

## 4. Brezje pri Lipoglavu
4. Vodovodni sistem Brezje pri Lipoglavu
Objekti in oprema | 1 zajetje z vrtino 1 črpališče 1 vodohran
Skupna dolžina vodovoda | 1.300 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 3 | 0 | 36 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Odklop elektrike potopne črpalke s ponovnim priklopom | 1 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 1 | 0
Dvig črpalke iz vrtine s čiščenjem črpalke in ponovno montažo in zagonom | 1 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 1 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 10 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 2 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 8 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil | 1 x mesečno oz. po potrebi | 2 | 0 | 24 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Brezje pri Lipoglavu: |  |  |  |  | 0

## 5. Češnjica Zagradišče
5. Vodovodni sistem Češnjica - Zagradišče
Objekti in oprema | 2 površinski zajetji 3 vodohrani 1 črpališče s čistilno napravo - ultrafiltracijski sistem z dvema moduloma in dodajanjem NaOCl telemetrični nadzor delovanja sistema
Skupna dolžina vodovoda | 3.800 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 7 | 0 | 84 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Pregled delovanja čistilne naprave | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Pregled delovanja ultrafiltracijskih membran | 1 x mesečno oz. po potrebi | 2 | 0 | 24 | 0
Čiščenje ali menjava ultrafiltracijskih membran | 2 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 2 | 0
Pregled delovanja dozirnika NaOCl | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Dobava natrijevega hipoklorita (NaOCl) | 2 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 2 | 0
Pregled delovanja naprave za merjenje prostega klora (Cl2) | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Telemetrični nadzor (zajema tudi vzdrževanje merilnih naprav, naročnino GSM, vzdrževanje aplikacije in strežnika, hrambo podatkov) | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 7 | 0 | 35 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 8 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 16 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Češnjica - Zagradišče: |  |  |  |  | 0

## 6. Dolgo Brdo
6. Vodovodni sistem Dolgo Brdo
Objekti in oprema | 1 površinsko zajetje 1 vodohran
Skupna dolžina vodovoda | 800 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 2 | 0 | 24 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 5 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 2 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 4 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Dolgo Brdo: |  |  |  |  | 0

## 7. Javor vas
7. Vodovodni sistem Javor vas
Objekti in oprema | 1 zajetje z 2 vrtinama 1 črpališče 1 vodohran z UV čistilno napravo za pitno vodo s predfiltrom telemetrični nadzor delovanja sistema
Skupna dolžina vodovoda | 3.700 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 6 | 0 | 72 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 2 | 0 | 104 | 0
Odklop elektrike potopne črpalke s ponovnim priklopom | 1 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 1 | 0
Dvig črpalke iz vrtine s čiščenjem črpalke in ponovno montažo in zagonom | 1 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 1 | 0
Pregled delovanja mehanskih filtrov | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Pregled delovanja UV filtrirne naprave | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Dobava in menjava UV žarnic | 1 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 2 | 0
Telemetrični nadzor (zajema tudi vzdrževanje merilnih naprav, naročnino GSM, vzdrževanje aplikacije in strežnika, hrambo podatkov) | 1 x mesečno oz. po potrebi | 2 | 0 | 24 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 6 | 0 | 30 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 4 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 3 | 0 | 12 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Javor vas: |  |  |  |  | 0

## 8. Javor vrh
8. Vodovodni sistem Javor vrh
Objekti in oprema | 1 površinsko zajetje (v rezervi) 1 vodohran 1 črpališče telemetrični nadzor delovanja sistema
Skupna dolžina vodovoda | 3.100 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 6 | 0 | 72 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 2 | 0 | 104 | 0
Telemetrični nadzor (zajema tudi vzdrževanje merilnih naprav, naročnino GSM, vzdrževanje aplikacije in strežnika, hrambo podatkov) | 1 x mesečno oz. po potrebi | 2 | 0 | 24 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 6 | 0 | 30 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 4 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 3 | 0 | 12 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Javor vrh: |  |  |  |  | 0

## 9. Žagarski vrh
9. Vodovodni sistem Žagarski vrh
Objekti in oprema | 1 vodohran 1 objekt z elektromotornim ventilom telemetrični nadzor delovanja sistema
Skupna dolžina vodovoda | 3.080 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 3 | 0 | 36 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 2 | 0 | 104 | 0
Pregled delovanja elektromotornega ventila | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Telemetrični nadzor (zajema tudi vzdrževanje merilnih naprav, naročnino GSM, vzdrževanje aplikacije in strežnika, hrambo podatkov) | 1 x mesečno oz. po potrebi | 2 | 0 | 24 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 3 | 0 | 15 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Žagarski vrh: |  |  |  |  | 0

## 10. Podlipoglav
10. Vodovodni sistem Podlipoglav
Objekti in oprema | 2 površinski zajetji 2 vodohrana s čistilno napravo NaOCl za pitno vodo z avtomatskim nadzorom telemetrični nadzor delovanja sistema
Skupna dolžina vodovoda | 3.510 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 3 | 0 | 36 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Pregled delovanja čistilne naprave | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Pregled delovanja ultrafiltracijskih membran | 1 x mesečno oz. po potrebi | 2 | 0 | 24 | 0
Čiščenje ali menjava ultrafiltracijskih membran | 2 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 2 | 0
Pregled delovanja dozirnika NaOCl | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Dobava natrijevega hipoklorita (NaOCl) | 2 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 2 | 0
Pregled delovanja naprave za merjenje prostega klora (Cl2) | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Telemetrični nadzor (zajema tudi vzdrževanje merilnih naprav, naročnino GSM, vzdrževanje aplikacije in strežnika, hrambo podatkov) | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 3 | 0 | 15 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 4 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 4 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil | 1 x mesečno oz. po potrebi | 3 | 0 | 36 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Podlipoglav: |  |  |  |  | 0

## 11. Podmolnik
11. Vodovodni sistem Podmolnik
Objekti in oprema | 2 zajetji z vrtino 2 vodohrana
Skupna dolžina vodovoda | 8.730 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 5 | 0 | 60 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 2 | 0 | 104 | 0
Odklop elektrike potopne črpalke s ponovnim priklopom | 1 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 1 | 0
Dvig črpalke iz vrtine s čiščenjem črpalke in ponovno montažo in zagonom | 1 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 1 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 5 | 0 | 25 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 2 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 8 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Podmolnik: |  |  |  |  | 0

## 12. Sadinja vas
12. Vodovodni sistem Sadinja vas
Objekti in oprema | 1 zajetje z vrtino 1 površinsko zajetje (v rezervi) 1 črpališče 2 vodohrana
Skupna dolžina vodovoda | 4.310 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 4 | 0 | 48 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 20 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 4 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 4 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil | 1 x mesečno oz. po potrebi | 4 | 0 | 48 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Sadinja vas: |  |  |  |  | 0

## 13. Sostro barake
13. Vodovodni sistem Sostro barake
Objekti in oprema | 1 zajetje z vodnjakom 1 črpališče
Skupna dolžina vodovoda | 150 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 5 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 4 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Sostro barake: |  |  |  |  | 0

## 14. Šentpavel
14. Vodovodni sistem Šentpavel
Objekti in oprema | 1 zajetje z vrtino 2 vodohrana
Skupna dolžina vodovoda | 2.040 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 4 | 0 | 48 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Odklop elektrike potopne črpalke s ponovnim priklopom | 1 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 1 | 0
Dvig črpalke iz vrtine s čiščenjem črpalke in ponovno montažo in zagonom | 1 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 1 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 20 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 4 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 8 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil | 1 x mesečno oz. po potrebi | 4 | 0 | 48 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Šentpavel: |  |  |  |  | 0

## 15. Vnajnarje
15. Vodovodni sistem Vnajnarje
Objekti in oprema | 5 površinskih zajetij 4 vodohrani
Skupna dolžina vodovoda | 4.740 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 9 | 0 | 120 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 9 | 0 | 45 | 0
Mehansko čiščenje sten in dna vodnih celic se opravi ročno z delovnimi sredstvi za čiščenje (krtačo in visokotlačnim čistilcem). | 2 x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 8 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 4 | 0 | 16 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Vnajnarje: |  |  |  |  | 0

## 16. Zg. Besnica
16. Vodovodni sistem Zgornja Besnica
Objekti in oprema | 1 površinsko zajetje 1 vodohran
Skupna dolžina vodovoda | 3.280 m
Opis postavke | Predvidena letna frekvenca izvajanja storitve | Število objektov/naprav | Cena na enoto (za 1 objekt; v EUR brez DDV) | Predvidena količina (za vse objekte za obdobje 1 leta) | Skupna cena (za vse objekte za 1 leto; v EUR brez DDV)
Pregled objektov in naprav z neposredno okolico (vključno s ključavnico in ograjo), kontrola delovanja krmiljenja in kontrola tlačno varnostnih elementov. | 1 x mesečno oz. po potrebi | 2 | 0 | 24 | 0
Pregled delovanja črpalk | 1x tedensko oz. po potrebi | 1 | 0 | 52 | 0
Ureditev okolice objektov in dostopnih poti) - (trebljenje, košnja, odstranjevanje nezaželene podrasti, odstranitev snega) | 5x letno oz. po potrebi | 2 | 0 | 10 | 0
Mehansko čiščenje (pometanje, mokro čiščenje) predprostorov in strojnice v objektih pred vodno celico in črpališči | 4 x letno oz. po potrebi | 1 | 0 | 4 | 0
Izpiranje končnih hidrantov, blatnikov ter pregled zasunov in zračnikov. | komplet | 1 | 0 | 1 | 0
Izdelava poročil za vse objekte na sistemu | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Spremljanje oz. pomoč Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pri odvzemu vzorcev | 1 x mesečno oz. po potrebi | 1 | 0 | 12 | 0
Skupaj sistem Zgornja Besnica: |  |  |  |  | 0

## DEŽURSTVO
DEŽURSTVO
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  | Enota mere | Količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Dežurstvo (zagotavljanje 24 – urne dosegljivosti in spremljanje sistemov)- vodovod |  | mesec | 12 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Cenik
CENIK
1. DELOVNA SILA
1.1. DELOVNA SILA – delo v okviru rednega delovnega časa:
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  | Enota mere |  | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | VII. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
2 | VI. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
3 | V. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
4 | KV strojni tehnik |  | ura |  | 1 | 0 | 0
5 | KV zidar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
6 | KV vodovodar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
7 | KV ključavničar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
8 | PKV delavec |  | ura |  | 1 | 0 | 0
9 | MPK delavec |  | ura |  | 1 | 0 | 0
10 | geodet VI. ali VII. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.2. DELOVNA SILA – delo izven rednega delovnega časa:
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  | Enota mere |  | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | VII. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
2 | VI. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
3 | V. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
4 | KV strojni tehnik |  | ura |  | 1 | 0 | 0
5 | KV zidar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
6 | KV vodovodar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
7 | KV ključavničar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
8 | PKV delavec |  | ura |  | 1 | 0 | 0
9 | MPK delavec |  | ura |  | 1 | 0 | 0
10 | geodet VI. ali VII. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.3. DELOVNA SILA – delo ob sobotah, nedeljah in praznikih:
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  | Enota mere |  | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | VII. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
2 | VI. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
3 | V. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
4 | KV strojni tehnik |  | ura |  | 1 | 0 | 0
5 | KV zidar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
6 | KV vodovodar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
7 | KV ključavničar |  | ura |  | 1 | 0 | 0
8 | PKV delavec |  | ura |  | 1 | 0 | 0
9 | MPK delavec |  | ura |  | 1 | 0 | 0
10 | geodet VI. ali VII. st. str. izobr. |  | ura |  | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. STROJNI PARK
delovne ure z vključenim prevozom, stojnino, z upravljavcem
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  | Enota mere |  | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Prikolica za premike bagrov goseničarjev |  | ura |  | 1 | 0 | 0
2 | Bager 15-20 t |  | ura |  | 1 | 0 | 0
3 | Bager 5-9 t |  | ura |  | 1 | 0 | 0
4 | Bager do 5 t |  | ura |  | 1 | 0 | 0
5 | Rovokopač |  | ura |  | 1 | 0 | 0
6 | Črpalka potopna - prenosna |  | ura |  | 1 | 0 | 0
7 | Elektro agregat - prenosni |  | ura |  | 1 | 0 | 0
8 | Kompresor s pnevmatskim kladivom – do 2000 l/min |  | ura |  | 1 | 0 | 0
9 | Kompresor s pnevmatskim kladivom – nad 2000 l/min |  | ura |  | 1 | 0 | 0
10 | Valjar vibracijski |  | ura |  | 1 | 0 | 0
11 | Vibro nabijač |  | ura |  | 1 | 0 | 0
12 | Vibro plošča |  | ura |  | 1 | 0 | 0
13 | Vibrator za beton |  | ura |  | 1 | 0 | 0
14 | Udarno kladivo za bager:
14.1 | -Do 500 kg |  | ura |  | 1 | 0 | 0
14.2 | -Od 500 do 1200 kg |  | ura |  | 1 | 0 | 0
14.3 | -Nad 1200 kg |  | ura |  | 1 | 0 | 0
15 | Vrtalka s kronskim svedrom |  | ura |  | 1 | 0 | 0
16 | Stroj za pranje WAP |  | ura |  | 1 | 0 | 0
17 | Rezalka za asfalt |  | ura |  | 1 | 0 | 0
18 | Motorna žaga |  | ura |  | 1 | 0 | 0
19 | Poltovorno vozilo 2 t - prevoz z voznikom |  | ura |  | 1 | 0 | 0
20 | Poltovorno vozilo 5 t - prevoz z voznikom (kiper) |  | ura |  | 1 | 0 | 0
21 | Tovorno vozilo do 7,5 t - prevoz z voznikom (kiper) |  | ura |  | 1 | 0 | 0
22 | Tovorno vozilo do 15 t - prevoz z voznikom (kiper) |  | ura |  | 1 | 0 | 0
23 | vozilo s cisterno 5000 l - prevoz z voznikom |  | ura |  | 1 | 0 | 0
24 | Dostavno - osebno vozilo - prevoz z voznikom |  | ura |  | 1 | 0 | 0
25 | Dostavno - osebno vozilo - prevoz z voznikom |  | ura |  | 1 | 0 | 0
26 | Traktor 90 KS |  | ura |  | 1 | 0 | 0
27 | Traktorska prikolica |  | ura |  | 1 | 0 | 0
28 | Prikolica 1,5 t |  | ura |  | 1 | 0 | 0
29 | Agregat |  | ura |  | 1 | 0 | 0
30 | Garnitura za vrtanje betona |  | ura |  | 1 | 0 | 0
31 | Kamion prekucnik (kiper - skupna teža min. 7,5 ton) |  | ura |  | 1 | 0 | 0
32 | Nahrbtna kosilnica |  | ura |  | 1 | 0 | 0
33 | Motorni vrtalec lukenj |  | ura |  | 1 | 0 | 0
34 | Plug |  | ura |  | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3. VZDRŽEVALNA DELA
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  |  | Enota mere | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Zakoličba za vodovod |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
2 | Postavljanje profilov za vodovod |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Rezanje obstoječega asfalta:
3.1 | -Do 10 cm |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
3.2 | -Nad 10 cm |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
4 | Rušenje obstoječega asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
5 | Rušenje obstoječega asfaltnega cestišča v debelini nad 11cm |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
6 | Nakladanje in odvoz asfaltnih ruševin na deponijo h= 20 km, vodenja poročil o odvozu in deponiranju gradbenih odpadkov v skladu z zakonodajo |  |  | t | 1 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječega makadamskega vozišča debeline 20 cm |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
8 | Nakladanje na kamion in odvoz makadama na deponijo h=20 km, vodenje poročil o odvozu in deponiranju gradbenih odpadkov v skladu z zakonodajo |  |  | t | 1 | 0 | 0
9 | Strojni izkop humusa z odrivom do 10 m |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
10 | Ročni izkop jarka v zemljini III. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 1-2 m |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
11 | Strojni in delno ročni izkop jarka v zemljini III. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 1-2 m |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
12 | Strojni in delno ročni izkop jarka v zemljini IV. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 1-2 m |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
13 | Strojni in delno ročni izkop jarka v zemljini V. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 1-2 m |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
14 | Strojni in delno ročni izkop jarka v zemljini III. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 2-4 m |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
15 | Strojni in delno ročni izkop jarka v zemljini IV. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 2-4 m |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
16 | Strojni in delno ročni izkop jarka v zemljini V. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 2-4 m |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
17 | Ročno planiranje dna izkopa +/- 3 cm po predpisanem padcu |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
18 | Dobava in izdelava peščene posteljice in obsip cevi s peskom granulacije:
18.1 | -0 – 8 mm |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
18.2 | -8-16 mm |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
19 | Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje cevi, nastavkov za zasune in podobno:
19.1 | -C 8/10 |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
19.2 | -C 12/15 |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
19.3 | -C 16/20 |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
19.4 | -C 25/30 |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
20 | Zasip jarka z izkopanim materialom |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
21 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopov na deponijo |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
22 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v debelini nad 30 cm z utrjevanjem do predpisane trdnosti |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
23 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v debelini do 30 cm z utrjevanjem do predpisane trdnosti |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
24 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v debelini do 10 cm z utrjevanjem do predpisane trdnosti |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
25 | Dobava in ročna vgradnja rečnega proda fr 8- 16 mm |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
26 | Dobava in ročno vgrajevanje asfalta v deb. do 6 cm |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
27 | Dobava in ročno vgrajevanje asfalta v deb. 4 – 5 cm - pločniki |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
28 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 v ravnini |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
29 | Dobava in polaganje betonskih vtočnih robnikov 15/25 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
30 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 12/20 v ravnini |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
31 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 12/20 v krivini |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
32 | Dobava in polaganje granitnih klesanih robnikov 15/25 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
33 | Dobava in polaganje granitnih rezanih robnikov 15/25 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
34 | Dobava in polaganje obrobe iz granitnih kock 10/10/10 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
35 | Humuziranje in zatravitev prekopanih površin:
36 | -Brez dobave humusa |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
37 | -Z dobavo humusa |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
38 | Čiščenje terena po končani gradnji |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
39 | Zapora ceste (občinska LC ali JP) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Sanacija notanjih sten zajetij, VH in ČRP z sanacijskimi premazi z cetifikatom za pitno vodo. Izdelava dvakratne hidroizolacije: 1 x premaz z ibitolom ter dobava in varjenje bitumenskega traku IZOTEKT V4. |  |  | m2 | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
5. VZDRŽEVALNA DELA - PRIKLJUČKI
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  |  | Enota mere | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Ogled na terenu - vodovod |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža tipskega vodomernega jaška za en vodomer :
2.1 | -s povoznim pokrovom |  |  | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | -z nepovoznim pokrovom |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža tipskega vodomernega jaška za dva vodomera:
3.1 | - s povoznim pokrovom |  |  | kos | 1 | 0 | 0
3.2 | - z nepovoznim pokrovom |  |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža oz. izdelava betonskega vodomernega jaška 100/100 z LTŽ pokrovom |  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje cevi PE DN 25 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje cevi PE 100 DN 32 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje zaščitne cevi PE 80 DN 63 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
8 | Naprava priklopa na cev DN do 100 mm, kompletno z dobavo in montažo vsega pripadajočega materiala |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža vodomera DN 3/4˝, kompletno z dobavo in montažo vsega pripadajočega materiala |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Naprava priklopa na obstoječo kanalizacijo, kompletno z dobavo in montažo vsega pripadajočega materiala |  |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Geodetski posnetek hišnega priključka in vris v kataster upravljavca in v ZK GJI - vodovod |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Geodetski posnetek javnega voda s pripadajočimi objekti in vris v kataster upravljavca in v ZK GJI - vodovod |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6. STORITVE
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE |  |  | Enota mere | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Priprava za dezinfekcijo vodovoda fi do 125, dolžine do 150 m |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Priprava za dezinfekcijo vodovoda fi do 125, dolžine 150 m – 300 m |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Priprava za dezinfekcijo vodovoda fi 125 do 200, dolžine do 150 m |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Priprava za dezinfekcija vodovoda fi 125 do 200, dolžine 150 m – 300 m |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Iskanje napak z instrumenti, napravami – aparatura in upravljavec naprave |  |  | ura | 1 | 0 | 0
6 | Iskanje napak z instrumenti, napravami - upravljavec instrumenta, naprave |  |  | ura | 1 | 0 | 0
7 | Odstranitev dotrajanega podzemnega hidranta |  |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Odstranitev dotrajanega nadzemnega hidranta |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja zasun EV DN 80 komplet z gradbeno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in postavitev hidrantne označbene table |  |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in postavitev droga za označbene table |  |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Barvanje hidrantov |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja hidrantne kape z betonsko podložko |  |  | kos | 1 | 0 | 0
14 | Pregled priključkov na javno omrežje - individualni objekt – vodovod, zdelava terenske skice in poročila |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
7. MONTAŽNA DELA - VODOVOD
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  |  | Enota mere | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 25 PE 80 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 32 PE 80 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 40 PE 80 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
4 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 50 PE 80 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 63 PE 80 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
6 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 90 PE 100 |  |  | m | 1 | 0 | 0
7 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 110 PE 100 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
8 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi iz ductilne litine DN 80 K9 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
9 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi iz ductilne litine VRS DN 100 K9 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
10 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi iz ductilne litine VRS DN 150 K9 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
11 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi iz ductilne litine VRS DN 200 K9 |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža zasuna DN 50, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža zasuna DN 80, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža zasuna DN 100, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža zasuna DN 150, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža zasuna DN 200, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža zasuna DN 50, z ročnim kolesom |  |  | kos | 1 | 0 | 0
18 | Dobava in montaža zasuna DN 80, z ročnim kolesom |  |  | kos | 1 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža zasuna DN 100, z ročnim kolesom |  |  | kos | 1 | 0 | 0
20 | Dobava in montaža hidranta DN 80:
| nadzemnega 80-1000 lomljiv |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| nadzemnega 80-750 lomljiv |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| podzemnega 80-750 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| podzemnega 80-1000 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| podzemni 80 500 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| podzemni 80 400 |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21 | Dobava, raznos, spuščanje v jarek oziroma v objekt in montaža fazonskega kosa, kompletno s tesnilnim in spojnim materialom:
21.1 | FF DN | 50-500 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.2 | FF DN | 50-600 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.3 | FF DN | 50-800 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.4 | FF DN | 50-1000 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.5 | FF DN | 80-250 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.6 | FF DN | 80-500 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.7 | FF DN | 80-600 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.8 | FF DN | 80-800 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.9 | FF DN | 80-1000 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.10 | FF DN | 100-500 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.11 | FF DN | 100-600 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.12 | FF DN | 100-800 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.13 | FF DN | 100-1000 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.14 | čistilni kos DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.15 | čistilni kos DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.16 | čistilni kos DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.17 | kompenzacija DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.18 | kompenzacija DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.19 | kompenzacija DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.20 | FF Q kos DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.21 | FF Q kos DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.22 | FF Q kos DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.23 | FFR kos DN | 80/50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.24 | FFR kos DN | 100/50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.25 | FFR kos DN | 100/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.26 | N DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.27 | N DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.28 | N DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.29 | T DN | 50/50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.30 | T DN | 80/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.31 | T DN | 80/50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.32 | T DN | 100/100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.33 | T DN | 100/50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.34 | T DN | 100/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.35 | T DN | 50/50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.36 | T DN | 80/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.37 | T DN | 100/100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.38 | X DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.39 | X DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.40 | X DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.41 | MMK Q DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.42 | MMK Q DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.43 | MMK Q DN | 150 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.44 | MMK Q DN | 200 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.45 | MMK Q DN | 250 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.46 | MMA VRS DN | 80/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.47 | MMA VRS DN | 100/100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.48 | MMA VRS DN | 150/150 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.49 | MMA VRS DN | 200/200 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.50 | MMR VRS DN | 100/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.51 | MMR VRS DN | 150/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.52 | MMR VRS DN | 150/100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.53 | MMR VRS DN | 200/150 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.54 | Dobava in montaža rebraste spojke DN | 63 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.55 | Dobava in montaža rebraste spojke DN | 90 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.56 | Dobava in montaža rebraste spojke DN | 110 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.57 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.58 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.59 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.60 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 150 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.61 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 200 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.62 | Dobava in montaža PE spojke enojna 3/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.63 | Dobava in montaža PE spojke enojna 1" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.64 | Dobava in montaža PE spojke enojna 5/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.65 | Dobava in montaža PE spojka dvojna 1" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.66 | Dobava in montaža PE spojke dvojna 1/2" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.67 | Dobava in montaža PE spojke dvojna 3/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.68 | Dobava in montaža PE spojke 5/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.69 | Dobava in montaža PE spojke 6/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.70 | Dobava in montaža pocinkane sopjke (mufna( 3/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
21.71 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 63 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.72 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 82 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.73 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 95 |  | kos | 1 | 0 | 0
21.74 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 104 |  | kos | 1 | 0 | 0
22 | Naprava spoja cevi, kompletno s spojnim materialom 3/4 ˝ |  |  | kos | 1 | 0 | 0
23 | Naprava spoja cevi, kompletno s spojnim materialom 1˝ |  |  | kos | 1 | 0 | 0
24 | Naprava spoja cevi, kompletno s spojnim materialom 5/4˝ |  |  | kos | 1 | 0 | 0
25 | Naprava spoja cevi, kompletno s spojnim materialom 6/4˝ |  |  | kos | 1 | 0 | 0
26 | Naprava odcepa na cevi DN 90, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 1 | 0 | 0
27 | Naprava odcepa na cevi DN 110, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 1 | 0 | 0
28 | Naprava odcepa na cevi DN160, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 1 | 0 | 0
29 | Naprava odcepa na cevi DN 80, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 | 0 | 0
30 | Naprava odcepa na cevi DN 100, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 1 | 0 | 0
31 | Naprava odcepa na cevi DN 150, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 1 | 0 | 0
32 | Dobava in montaža plovnega ventila DN | 65 |  | kos | 1 | 0 | 0
33 | Dobava in montaža plovnega ventila DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
34 | Dobava in montaža enakomernega regulacijskega ventila DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
35 | Dobava in montaža enakomernega regulacijskega ventila DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
36 | Dobava in montaža enakomernega regulacijskega ventila DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
37 | Dobava in montaža pretočnega avtomatskega ventila DN | 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
38 | Dobava in montaža pretočnega avtomatskega ventila DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
39 | Dobava in montaža pretočnega avtomatskega ventila DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
40 | Dobava in montaža avtomatskega zračnika DN | 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
41 | Dobava in montaža avtomatskega zračnika DN | 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
42 | Dobava in montaža bos koleno 1" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
43 | Dobava in montaža bos koleno 3/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
44 | Dobava in montaža čep 1" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
45 | Dobava in montaža dvovijačnik 1" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
46 | Dobava in montaža dvovijačnik 3/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
47 | Dobava in montaža ISO spojka enojna ločna 1" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
48 | Dobava in montaža koleno pocinkano 3/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
49 | Dobava in montaža koleno pocinkano 1" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
50 | Peščeni filer |  |  | kos | 1 | 0 | 0
51 | Dobava vode |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0